LEGIONELLA BEHEERSPLAN

1. Inleiding

Dit Legionella Beheersplan beschrijft de maatregelen en procedures die getroffen zijn om de risico’s van legionellabesmetting binnen het gebouw op een verantwoorde wijze te beheersen en te minimaliseren.

2. Wettelijk kader

Dit plan is opgesteld conform het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015), de Wet milieubeheer en de relevante richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse norm NEN 1006.

3. Organisatie en verantwoordelijkheden

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van dit beheersplan. De beheerder is belast met de uitvoering van de dagelijkse controles en onderhoudswerkzaamheden.

Contactpersonen:

| Functie | Naam | Telefoonnummer |
| --- | --- | --- |
| Beheerder | _______________________ | _______________________ |

4. Risico-inventarisatie

De volgende onderdelen zijn geïdentificeerd als mogelijke bronnen van legionellabesmetting:

- Warmwaterinstallaties

- Koeltorens en luchtbehandelingssystemen

- Decoratieve waterinstallaties

- Douches en kranen

- Opslagtanks en buffervaten

5. Maatregelen

De volgende maatregelen worden genomen om de groei en verspreiding van legionella te voorkomen:

- Temperatuurregeling: warm water wordt minimaal 60°C gehouden, koud water maximaal 20°C.

- Regelmatige spoeling van weinig gebruikte tappunten.

- Periodiek reinigen en desinfecteren van installaties.

- Controle en onderhoud van warmwaterinstallaties en koelinstallaties.

- Registratie van inspecties, metingen en onderhoudswerkzaamheden.

6. Monitoring en controles

Er worden periodiek monsters genomen en geanalyseerd om legionellabacteriën te detecteren. De frequentie van de controles is afhankelijk van de risicobeoordeling, maar minimaal jaarlijks.

De bevindingen worden gedocumenteerd en waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen.

7. Incidentmanagement

Bij vaststelling van overschrijding van de legionellagrenswaarden worden direct de volgende stappen genomen:

- Informatie verstrekken aan de verantwoordelijke personen en autoriteiten.

- Directe desinfectie en spoeling van de getroffen installaties.

- Onderzoek naar oorzaak en aanvullende maatregelen.

- Documentatie van incident en genomen acties.

8. Registratie en rapportage

Alle inspecties, onderhoudswerkzaamheden, analyses en incidenten worden geregistreerd in een logboek. Jaarlijks wordt een rapportage opgesteld over de resultaten van het beheersplan.

9. Bijlagen

Bij dit beheersplan horen onder andere:

- Plattegronden met legionellariscicovolle installaties

- Overzicht van meetresultaten en analyses

- Onderhouds- en reinigingsschema’s

- Contactgegevens van betrokken partijen

Ondertekening:

| Opdrachtgever / Beheerder | Opsteller / Veiligheidskundige |
| --- | --- |
| Handtekening : _________________________ | Handtekening : _________________________ |
| Naam : ________________________________ | Naam : ________________________________ |

Oorspronkelijke bron van dit document:

https://planvoorbeelden.com/legionella-beheersplan-voorbeeld/

Was dit voorbeeld nuttig voor jou?

Vind andere bijgewerkte voorbeelden op de website:

https://planvoorbeelden.com

Dit voorbeeld is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Elke verspreiding of publicatie moet de bron vermelden. © planvoorbeelden.com