ONDERHOUDSPLAN VOORBEELD

1. Inleiding

Dit onderhoudsplan beschrijft de afspraken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud en de goede werking van de installaties en voorzieningen.

2. Doel en Reikwijdte

Het doel van dit onderhoudsplan is het waarborgen van de veiligheid, betrouwbaarheid en functionaliteit van de objecten binnen het beheergebied. Het plan omvat preventief, correctief en periodiek onderhoud.

3. Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

a) Beheerder: toezien op naleving van het onderhoudsplan en faciliteren van benodigde middelen.

b) Onderhoudsbedrijf: uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden conform planning en specificaties.

c) Gebruikers: tijdig melden van storingen en afwijkingen.

4. Onderhoudsactiviteiten

4.1 Preventief Onderhoud

Regelmatig inspecteren en onderhouden van installaties volgens vastgestelde intervallen om storingen te voorkomen.

4.2 Correctief Onderhoud

Uitvoeren van reparaties en herstelwerkzaamheden na het constateren van defecten of storingen.

4.3 Periodiek Onderhoud

Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op vaste tijdstippen, zoals keuringen en testen.

5. Planning en Frequentie

Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de volgende planning:

| Onderhoudstype | Frequentie | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| Preventief Onderhoud | Maandelijks | Visuele inspectie en kleine reparaties |
| Periodiek Onderhoud | Jaarlijks | Volledige controle en testen van installaties |
| Correctief Onderhoud | Ad hoc | Reparaties bij storingen |

6. Materiaal en Middelen

Alle benodigde materialen, gereedschappen en middelen worden tijdig beschikbaar gesteld door de beheerder om de onderhoudswerkzaamheden adequaat uit te voeren.

7. Veiligheid en Milieu

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en milieuwetgeving. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen waar nodig.

8. Rapportage en Documentatie

Na iedere onderhoudsbeurt wordt een rapportage opgesteld waarin de uitgevoerde werkzaamheden, geconstateerde afwijkingen en aanbevelingen worden vastgelegd.

9. Wijzigingen en Updates

Dit onderhoudsplan wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en veranderende omstandigheden.

Ondertekend door:

| Beheerder | Onderhoudsbedrijf |
| --- | --- |
| Handtekening : _________________________ | Handtekening : _________________________ |
| Naam : ________________________________ | Naam : ________________________________ |

Oorspronkelijke bron van dit document:

https://planvoorbeelden.com/onderhoudsplan-voorbeeld/

Was dit voorbeeld nuttig voor jou?

Vind andere bijgewerkte voorbeelden op de website:

https://planvoorbeelden.com

Dit voorbeeld is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Elke verspreiding of publicatie moet de bron vermelden. © planvoorbeelden.com